## PI
Sala 20
Monitor wielkoformatowy LCD, typ matrycy – LED BLU, typ podświetlenia – Direct LED, przekątna 65”, format obrazu – 16 : 9, rozdzielczość – Full HD 1920x1080, jasność – 450 nit, kontrast – 4000:1, kąt oglądalności – 178 stopni (poziom/pion), czas reakcji matrycy – 6.5ms, zestaw złącz: wejścia wideo: D-Sub15, DVI-D, Display Port 1.2, 2 x HDMI, wyjścia wideo: Display Port 1.2, złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, USB 2.0, waga max.: 28 kg, szerokość ramki max.: 20 mm, zużycie energii: max. 255W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By. Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika oświetlenia. Praca w temperaturze 0-40 stopni. Przeznaczony do pracy ciągłej minimum 12 godzin dziennie | MD65C | Samsung | 1
Zawieszenie do monitora umożliwiające montaż monitora, playera i moduł sterowniczego w niecce okiennej |  |  | 1
Monitor dotykowy LCD LED, przekątna 21,5", format 16:9, rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli, jasność wraz z nakładką dotykową 225 cd/m2, ilość kolorów 16,7mln., kąt widzenia 178 stopni (poziom/pion), kontrast 1000:1, wejścia VGA, DVI-D, port USB, pobór maks. 40W, przystosowany do zabudowy (obudowa open frame + elementy montażowe), nakładka dotykowa zintegrowana z monitorem fabrycznie, technologia dotyku - akustyczna fala powierzchniowa, odporna na zadrapania, dotyk palcem, palcem w rękawiczce, innym elementem np. ołówek, dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -ekran dotykowy-panel LCD), przystowany do pracy ciągłej, zasilacz w komplecie | 2244L | ELOTouch | 1
Mini PC, procesor min i5 3470T, karta graficzna o wydajności nie gorszej niż: Intel HD 2500, wyświetlana rozdzielczość 2560x1600/ 1920x1200/1920x1080 pikseli, dysk twardy 500GB, pamięć RAM operacyjna 4GB DDR3, czytnik DVD, karta sieciowa Gigabit LAN, funkcjonalność WoL, wyjścia video: 1x DisplayPort, 1xDVI-I, wyjście audio Jack, 3xUSB3.0, 2x USB2.0, możliwość pracy dwumonitorowej, pobór maks. 70W, wymiary obudowy maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 190 x 190 x 55 mm, system operacyjny Win7 Prof. | Q910 | Fujitsu | 1
System transmisji sygnału HDMI, audio i sterowniczego (RS232) za pomocą przewodu skrętkowego na odległość 70m. Akceptowana rozdzielczość sygnału obrazowego 1920x1200 pikseli. | DTP HDMI 230 Tx/Rx | Extron | 1
Obudowa infokiosku, obudowa monitora wraz z komputerem i transmiterem mocowana na nodze kotwionej do podłogi, całość z blachy malowanej na kolor RAL zgodny z kolorem ścian |  |  | 1
Podłączenie, kalibracja, uruchomienie |  |  | 1
Sala 18
Monitor dotykowy LCD LED, przekątna 21,5", format 16:9, rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli, jasność wraz z nakładką dotykową 225 cd/m2, ilość kolorów 16,7mln., kąt widzenia 178 stopni (poziom/pion), kontrast 1000:1, wejścia VGA, DVI-D, port USB, pobór maks. 40W, przystosowany do zabudowy (obudowa open frame + elementy montażowe), nakładka dotykowa zintegrowana z monitorem fabrycznie, technologia dotyku - akustyczna fala powierzchniowa, odporna na zadrapania, dotyk palcem, palcem w rękawiczce, innym elementem np. ołówek, dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -ekran dotykowy-panel LCD), przystowany do pracy ciągłej, zasilacz w komplecie | 2244L | ELOTouch | 1
Mini PC, procesor min i5 3470T, karta graficzna o wydajności nie gorszej niż: Intel HD 2500, wyświetlana rozdzielczość 2560x1600/ 1920x1200/1920x1080 pikseli, dysk twardy 500GB, pamięć RAM operacyjna 4GB DDR3, czytnik DVD, karta sieciowa Gigabit LAN, funkcjonalność WoL, wyjścia video: 1x DisplayPort, 1xDVI-I, wyjście audio Jack, 3xUSB3.0, 2x USB2.0, możliwość pracy dwumonitorowej, pobór maks. 70W, wymiary obudowy maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 190 x 190 x 55 mm, system operacyjny Win7 Prof. | Q910 | Fujitsu | 1
Obudowa infokiosku, obudowa monitora wraz z komputerem. mocowana na nodze kotwionej do podłogi, całość z blachy malowanej na kolor RAL zgodny z kolorem ścian |  |  | 1
Instalacja, montaż, podłączenie, kalibracja, uruchomienie |  |  | 1
Sala 16
Monitor wielkoformatowy LCD, typ matrycy – LED BLU, typ podświetlenia – Edge LED, przekątna - 46”, format obrazu – 16 : 9, rozdzielczość – Full HD 1920x1080, jasność – 450 nit, kontrast – 5000:1, kąt oglądalności – 178 stopni (poziom/pion), czas reakcji matrycy – 8mS, zestaw złącz: wejścia wideo: D-Sub15, DVI-D, Display Port 1.2, 2 x HDMI, wyjścia wideo: Display Port 1.2, złącza sterujące: RS-232, RJ-45, USB 2.0, waga maks.: 13,5 kg, szerokość ramki max.: 18 mm, zużycie energii: max. 150W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By. Przeznaczony do pracy ciągłej min 12 godzin na dobę. | ME46C | Samsung | 1
Player HD, obsługiwane formaty wideo: MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV, zdjęcia: BMP, JPEG, PNG, obsługiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC, WAV, wyświetlana rozdzielczość 1920x1080i/p, slot na karty SDHC, porty USB, GPIO, LAN, RS232, wyjście audio, wyjścia wideo: VGA, HDMI, wymiary maks 125 x 35 x 140mm (szer x wys x głęb), karta SDHC 16GB | HD1020 | Brightsign | 1
Wzmaczniacz audio, klasa D, 2x8W/8Ohm, stosunek S/N = 90dB, pasmo 20Hz-20kHz (+1/-3dB), automatyczne przechodzenie w tryb stand by przy braku sygnału na wejściu, automatyczny praca po wykryciu sygnału na wejsciu, regulacja niskich i wysokich częstotliwości, chłodzenie bezwentylatorowe, wymiary max (4.5 cm wys x 11 cm szer x 8 cm głęb) | MPA 152 Plus | Extron | 1
Zestaw głośnikowy dwudrożny, w obudowie, pasmo 80Hz-20kHz, impedancja 8Ohm, efektywność 92dB, IP64, system montażowy w komplecie,max wymiary: wys 220mm, głęb 130mm, szer 130mm, kolor obudowy czarny | MASK 4BL | Apart | 2
Stojak na monitor, player, moduł sterujący, wzmacniacz , głośniki, na nogach kotwionych do podłogi, całośćz blachy malowane w kolorzez RAL zgodnym z kolorem ścian |  |  | 1
Instalacja, montaż, uruchomienie |  |  | 1
Sterowanie
Sterownik oświetlenia, DDR3 SDRAM 256 MB, Flash 4 GB, port LAN, 2 porty RS232/422/485, 4 porty przekaźnikowe, 4 porty IR, 8 portów I/O, port magistrali systemu sterowania, przystosowany do montażu na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej | DIN-AP3 | Crestron | 1
Zasilacz 50W do zasilania modułów sterowniczych, min trzy porty magistrali systemu sterowania, przystosowany do montażu na szynę dIN | DIN-PWS50 | Crestron | 1
Moduł DALI, 2 niezależne pętle DALI, mozliwość do serowania do 128 balastów, wbudwany zasilacz DALI, przystosowany do montażu na szynę DIN, port LAN Poe, port magistrali komunikacyjnej, możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza DALI | DIN-DALI-2 | Crestron | 1
Moduł przekaźnikowy, 8 przekaźników z obciązeniam do 10A każdy, port magistrali komunikacyjnej, przystosowany do montażu na szynę DIN, wejście na zewnętrzny sygnał kontaktowy | DIN-8SW8 | Crestron | 1
Dystrybutor magistrali, 12 portów magistrali systemu sterowania, przystosowany do montażu na szynę DIN | DIN-BLOCK | Crestron | 1
Klawiatura sterownicza, konfigurowane jako 4,5 lub 6 przyciskowe, przyciski programowane, dwa wejścia kontaktowe, wbudowany czujnik światła, możliwość grawerowania klawiszy, port magistrali systemu sterowania, przystosowana do montażu w puszcze instalacyjnej o średnicy 60mm, kolor czarny | C2NI-CB | Crestron | 5
Switch LAN 16 portowy (10/100 Mbps), wbudowany zasilacz , metalowa obudowa, wymiary 44 x 180 x 280 (wys x szer x głęb) możliwość montażu w szafie rack | DGS-1100-16 | D-Link | 2
Moduł LAN/RS232, 1 port RS-232, złącze DB9 męskie, autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne odzyskiwanie połączenia z siecią, zabezpieczenie przeciprzepięciowe, konfiguracja przez konsolę web, telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server, zasilacz w komplecie | Nport 5110/EU | Moxa | 1
Instalacja, montaż i podłączenie urządzeń |  | A+V | 1
Oprogramowanie i uruchomienie systemu sterowania |  | A+V | 1
Dokumentacja powykonawcza, szkolenie obsługi, instrukcja obsługi |  | A+V | 1
0
OŚWIETLENIE
Sala 20
Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju „H“, wymiary: 2000x40x81 mm; waga: 4.5 kg. Zintegrowany szynoprzewód L3+DALI (jeden obwód zasilający + 1 obwód sterowania DALI) umożliwiający instalację projektorów ekspozycyjnych. W górnej części profilu przewidziano zamontowanie oświetlenia LED podświetlającego sklepienia sal wystawienniczych |  | Zumtobel | 4
Komplet końcówek profilu H, wymiary: 3x41x81 mm; waga: 0.02 kg |  | Zumtobel | 2
Łącznik mechaniczny profilu „H“ z mimośrodowym uchwytem zawiesia umożliwiającym prawidłowe wyważenie systemu. Waga: 0.08 kg |  | Zumtobel | 2
Zestaw zawiesia: biała rozetka, linka stalowa 1.8 mm, length height mm, mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację długości zawiesia; maksymalne obciążenie: 20 kg |  | Zumtobel | 6
Optyka do oświetlenia pośredniego: długość 2000mm; zapewnia równomierny rozsył światła; wymiary: 2000x40x2 mm; waga: 0.21 kg |  | Zumtobel | 4
Rozeta sufitowa, aluminium anodyzowane; wymiary: 206 x 41 x 59 mm |  | Zumtobel | 2
Pasek LED 3000K; Ra90; do oświetlenia pośredniego sal ekspozycyjnych, montaż w górnej części profilu „H“, moc: 10,5W/m, strumień świetlny: 840lm/m; zasilanie: DC 24V; IP65 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz DC 24V do paska LED o mocy 60W, do montażu w profilu „H“; wymiary:240x30x21mm |  | Zumtobel | 2
Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI; kolor czarny; wymiary: 68x34x34 mm |  | Zumtobel | 2
Przewód zasilający Ø8 x 1500 mm; w przezroczystej izolacji, z przezroczystą osłoną umożliwiającą prostopadłe prowadzenie wzdłuż zawiesia |  | Zumtobel | 2
Projektor ekspozycyjny, kompatybilne źródło światła:QT-LP12 1/35 W; 50W; 75W; 90W;100W; trzonek: GY6.35; źródło światła 100W w komplecie, adapter L3+DALI; zasilacz elektroniczny, ściemnialny DALI; zasilanie: 230-240V/ 50/60Hz, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe oraz temperaturowe z informacją zwrotną do systemu sterowania, obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, kolor biały obudowy; możliwość zmiany nacelowania w zakresie 360° (w poziomie) i 90° (w pionie); wymianny odbłyśnik z aluminium wysokiej czystości; możliwość bezpośredniego montażu akcesoriów w oprawie; wymiary: 99 x 262 x 210 mm; waga: 1.2 kg. |  | Zumtobel | 8
Oprawa awaryjna ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 8m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 4,5W, Wymiary oprawy: 146 x 146 x 37 mm. |  | Zumtobel | 2
Uchwyt do szynoprzewodu trójobwodowego L3+ DALI umożliwiający mocowanie oprawy awaryjnej oraz jej zasilanie z szynoprzewodu trójobwodowego |  | Zumtobel | 2
Instalacja, montaż |  |  | 1
Sala 19
Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju „H“, wymiary: 2000x40x81 mm; waga: 4.5 kg. Zintegrowany szynoprzewód L3+DALI (jeden obwód zasilający + 1 obwód sterowania DALI) umożliwiający instalację projektorów ekspozycyjnych. W górnej części profilu przewidziano zamontowanie oświetlenia LED podświetlającego sklepienia sal wystawienniczych |  | Zumtobel | 4
Komplet końcówek profilu H, wymiary: 3x41x81 mm; waga: 0.02 kg |  | Zumtobel | 2
Łącznik mechaniczny profilu „H“ z mimośrodowym uchwytem zawiesia umożliwiającym prawidłowe wyważenie systemu. Waga: 0.08 kg |  | Zumtobel | 2
Zestaw zawiesia: biała rozetka, linka stalowa 1.8 mm, length height mm, mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację długości zawiesia; maksymalne obciążenie: 20 kg |  | Zumtobel | 6
Optyka do oświetlenia pośredniego: długość 2000mm; zapewnia równomierny rozsył światła; wymiary: 2000x40x2 mm; waga: 0.21 kg |  | Zumtobel | 4
Rozeta sufitowa, aluminium anodyzowane; wymiary: 206 x 41 x 59 mm |  | Zumtobel | 2
Pasek LED 3000K; Ra90; do oświetlenia pośredniego sal ekspozycyjnych, montaż w górnej części profilu „H“, moc: 10,5W/m, strumień świetlny: 840lm/m; zasilanie: DC 24V; IP65 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz DC 24V do paska LED o mocy 60W, do montażu w profilu „H“; wymiary:240x30x21mm |  | Zumtobel | 2
Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI; kolor czarny; wymiary: 68x34x34 mm |  | Zumtobel | 2
Przewód zasilający Ø8 x 1500 mm; w przezroczystej izolacji, z przezroczystą osłoną umożliwiającą prostopadłe prowadzenie wzdłuż zawiesia |  | Zumtobel | 2
Projektor ekspozycyjny, kompatybilne źródło światła:QT-LP12 1/35 W; 50W; 75W; 90W;100W; trzonek: GY6.35; źródło światła 100W w komplecie, adapter L3+DALI; zasilacz elektroniczny, ściemnialny DALI; zasilanie: 230-240V/ 50/60Hz, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe oraz temperaturowe z informacją zwrotną do systemu sterowania, obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, kolor biały obudowy; możliwość zmiany nacelowania w zakresie 360° (w poziomie) i 90° (w pionie); wymianny odbłyśnik z aluminium wysokiej czystości; możliwość bezpośredniego montażu akcesoriów w oprawie; wymiary: 99 x 262 x 210 mm; waga: 1.2 kg. |  | Zumtobel | 8
Naświetlacz iluminacyjny IP65 o mocy 7W, 4200K (na zamówienie wersja 3000K). Podstawa oprawy wykonana z anodyzowanego aluminium, optyka z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV. Oprawa może być skracana co 10cm. Stopień szczelności: IP65; IK08 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz do opraw LED, max. 50W; zasilanie: 110-240V AC; Wymiary: 124 x 79 x 21 mm; waga: 0.15 kg |  | Zumtobel | 1
Oprawa awaryjna ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 8m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 4,5W, Wymiary oprawy: 146 x 146 x 37 mm. |  | Zumtobel | 2
Uchwyt do szynoprzewodu trójobwodowego L3+ DALI umożliwiający mocowanie oprawy awaryjnej oraz jej zasilanie z szynoprzewodu trójobwodowego |  | Zumtobel | 2
Instalacja, montaż |  |  | 1
Sala 18
Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju „H“, wymiary: 2000x40x81 mm; waga: 4.5 kg. Zintegrowany szynoprzewód L3+DALI (jeden obwód zasilający + 1 obwód sterowania DALI) umożliwiający instalację projektorów ekspozycyjnych. W górnej części profilu przewidziano zamontowanie oświetlenia LED podświetlającego sklepienia sal wystawienniczych |  | Zumtobel | 4
Komplet końcówek profilu H, wymiary: 3x41x81 mm; waga: 0.02 kg |  | Zumtobel | 2
Łącznik mechaniczny profilu „H“ z mimośrodowym uchwytem zawiesia umożliwiającym prawidłowe wyważenie systemu. Waga: 0.08 kg |  | Zumtobel | 2
Zestaw zawiesia: biała rozetka, linka stalowa 1.8 mm, length height mm, mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację długości zawiesia; maksymalne obciążenie: 20 kg |  | Zumtobel | 6
Optyka do oświetlenia pośredniego: długość 2000mm; zapewnia równomierny rozsył światła; wymiary: 2000x40x2 mm; waga: 0.21 kg |  | Zumtobel | 4
Rozeta sufitowa, aluminium anodyzowane; wymiary: 206 x 41 x 59 mm |  | Zumtobel | 2
Pasek LED 3000K; Ra90; do oświetlenia pośredniego sal ekspozycyjnych, montaż w górnej części profilu „H“, moc: 10,5W/m, strumień świetlny: 840lm/m; zasilanie: DC 24V; IP65 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz DC 24V do paska LED o mocy 60W, do montażu w profilu „H“; wymiary:240x30x21mm |  | Zumtobel | 2
Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI; kolor czarny; wymiary: 68x34x34 mm |  | Zumtobel | 2
Przewód zasilający Ø8 x 1500 mm; w przezroczystej izolacji, z przezroczystą osłoną umożliwiającą prostopadłe prowadzenie wzdłuż zawiesia |  | Zumtobel | 2
Projektor ekspozycyjny, kompatybilne źródło światła:QT-LP12 1/35 W; 50W; 75W; 90W;100W; trzonek: GY6.35; źródło światła 100W w komplecie, adapter L3+DALI; zasilacz elektroniczny, ściemnialny DALI; zasilanie: 230-240V/ 50/60Hz, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe oraz temperaturowe z informacją zwrotną do systemu sterowania, obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, kolor biały obudowy; możliwość zmiany nacelowania w zakresie 360° (w poziomie) i 90° (w pionie); wymianny odbłyśnik z aluminium wysokiej czystości; możliwość bezpośredniego montażu akcesoriów w oprawie; wymiary: 99 x 262 x 210 mm; waga: 1.2 kg. |  | Zumtobel | 6
Naświetlacz iluminacyjny IP65 o mocy 7W, 4200K (na zamówienie wersja 3000K). Podstawa oprawy wykonana z anodyzowanego aluminium, optyka z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV. Oprawa może być skracana co 10cm. Stopień szczelności: IP65; IK08 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz do opraw LED, max. 50W; zasilanie: 110-240V AC; Wymiary: 124 x 79 x 21 mm; waga: 0.15 kg |  | Zumtobel | 1
Oprawa awaryjna ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 8m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 4,5W, Wymiary oprawy: 146 x 146 x 37 mm. |  | Zumtobel | 2
Uchwyt do szynoprzewodu trójobwodowego L3+ DALI umożliwiający mocowanie oprawy awaryjnej oraz jej zasilanie z szynoprzewodu trójobwodowego |  | Zumtobel | 2
Instalacja, montaż |  |  | 1
Sala 16
Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju „H“, wymiary: 2000x40x81 mm; waga: 4.5 kg. Zintegrowany szynoprzewód L3+DALI (jeden obwód zasilający + 1 obwód sterowania DALI) umożliwiający instalację projektorów ekspozycyjnych. W górnej części profilu przewidziano zamontowanie oświetlenia LED podświetlającego sklepienia sal wystawienniczych |  | Zumtobel | 4
Komplet końcówek profilu H, wymiary: 3x41x81 mm; waga: 0.02 kg |  | Zumtobel | 4
Zestaw zawiesia: biała rozetka, linka stalowa 1.8 mm, length height mm, mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację długości zawiesia; maksymalne obciążenie: 20 kg |  | Zumtobel | 8
Optyka do oświetlenia pośredniego: długość 2000mm; zapewnia równomierny rozsył światła; wymiary: 2000x40x2 mm; waga: 0.21 kg |  | Zumtobel | 4
Rozeta sufitowa, aluminium anodyzowane; wymiary: 206 x 41 x 59 mm |  | Zumtobel | 4
Pasek LED 3000K; Ra90; do oświetlenia pośredniego sal ekspozycyjnych, montaż w górnej części profilu „H“, moc: 10,5W/m, strumień świetlny: 840lm/m; zasilanie: DC 24V; IP65 |  | Zumtobel | 2
Zasilacz DC 24V do paska LED o mocy 60W, do montażu w profilu „H“; wymiary:240x30x21mm |  | Zumtobel | 4
Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI; kolor czarny; wymiary: 68x34x34 mm |  | Zumtobel | 4
Przewód zasilający Ø8 x 1500 mm; w przezroczystej izolacji, z przezroczystą osłoną umożliwiającą prostopadłe prowadzenie wzdłuż zawiesia |  | Zumtobel | 4
Projektor ekspozycyjny, kompatybilne źródło światła:QT-LP12 1/35 W; 50W; 75W; 90W;100W; trzonek: GY6.35; źródło światła 100W w komplecie, adapter L3+DALI; zasilacz elektroniczny, ściemnialny DALI; zasilanie: 230-240V/ 50/60Hz, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe oraz temperaturowe z informacją zwrotną do systemu sterowania, obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, kolor biały obudowy; możliwość zmiany nacelowania w zakresie 360° (w poziomie) i 90° (w pionie); wymianny odbłyśnik z aluminium wysokiej czystości; możliwość bezpośredniego montażu akcesoriów w oprawie; wymiary: 99 x 262 x 210 mm; waga: 1.2 kg. |  | Zumtobel | 6
Oprawa awaryjna ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 8m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 4,5W, Wymiary oprawy: 146 x 146 x 37 mm. |  | Zumtobel | 2
Uchwyt do szynoprzewodu trójobwodowego L3+ DALI umożliwiający mocowanie oprawy awaryjnej oraz jej zasilanie z szynoprzewodu trójobwodowego |  | Zumtobel | 2
Instalacja, montaż |  |  | 1
POZOSTAŁE
Wykonanie aplikacji na multimedia |  |  | 1
Wolnostojące ramy prezentacyjne 106x200cm z wypełnieniem o formacie 100x100cm, konstrukcja ramy wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Rama wyposażona w profile poziome ze stopkami regulacyjnymi umożliwiającymi wypoziomowanie ramy z możliwością ich demontażu. Możliwość łączenia Ram ze sobą i zestawiania ze sobą. Możliwość eksponowania grafiki z obu stron ramy |  |  | 36
wolnostojący stojak informacyjny, konstrukcja z profili aluminiowych w wersji anodowanej, wraz z 3 pojemnikami na prospekty A4 z pleksi 3mm |  |  | 3
Transport i montaż ram |  |  | 1

## PIII
1 | Mauzoleum - poziom dolny | typ | prod. | ilośc | cen jedn netto |  | wartość netto
2 | Aranżacja i scenografia | 0
3 | Konstrukcja na potrzeby projekcji holograficznej, okratowanie, sarkofag, schody, zabudowa, | wyk. specjalne | A+V | 1 | 23570 | środek trwały | 23570
3a | tafla szkła 6.6.2 z mocowaniem | wyk. specjalne | A+V | 3 | 6530 | środek trwały | 19590
4 | Świecznik stojący | wyk. specjalne | A+V | 2 | 2300 | środek nie trwały | 4600
5 | Kinkiet ścienny | wyk. specjalne | A+V | 6 | 930 | środek nie trwały | 5580
6 | Kolumny | wyk. specjalne | A+V | 2 | 1300 | środek nie trwały | 2600
7 | Relief i ozdoby płaskorzeźb | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5500 | środek trwały | 5500
8 | Donice / Amfory | wyk. specjalne | A+V | 2 | 1600 | środek nie trwały | 3200
9 | Kwiaty sztuczne bukiety | wyk. specjalne | A+V | 2 | 470 | środek nie trwały | 940
10 | Słupek odgradzający muzealne z kulą, sznur, 12 słópków i | wyk. specjalne | A+V | 12 | 350 | środek nie trwały | 4200
11 | Projekcja holograficzna | 0
12 | Projektor laserowy WUXGA 6000 lumenów z obiektywem 0,85:1 do 1,0:1 | VPL-FHZ65+VPLL-Z3009 | Sony | 2 | 28500 | środek trwały | 57000
13 | Procesor obrazu dwumonitorowy | Dell Optiplex 7050 SFF i5-7500 8GB 256GB_SSD DVD-RW vPro W10Pro NVS 310 | Dell | 1 | 4690 | środek nie trwały | 4690
14 | Licencja oprogramowania Edge Blending | 0 | Immersive Display | 1 | 2900 | licencja | 2900
15 | Wsad dla aplikacji "ducha narreatora" | wyk. specjalne | A+V | 1 | 29500 | licencja | 29500
16 | System nagłośnienia | 0
17 | Procesor audio | DMP 44 LC | Extron | 1 | 2570 | środek nie trwały | 2570
18 | Wzmacniacz audio | AMP-3210S | Crestron | 1 | 4375 | środek nie trwały | 4375
19 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | AUDEO 106 BLACK | Ecler | 2 | 674 | środek nie trwały | 1348
20 | Zestaw głośnikowy niskotonowy | AUDEOSB110 | Ecler | 1 | 1689 | środek nie trwały | 1689
21 | System sterowania | 0
22 | Sterownik | CP3 | Crestron | 1 | 7300 | środek trwały | 7300
23 | Interfejs DALI | DIN-DALI-2 | Crestron | 1 | 3100 | środek nie trwały | 3100
24 | Zasilacz magistrali | DIN-PWS60 | Crestron | 1 | 950 | środek nie trwały | 950
25 | Moduł przekaźnikowy | DIN-8SW8 | Crestron | 1 | 1308 | środek nie trwały | 1308
26 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
27 | Czujnik obecności | GLS-ODT-W-1200 | Crestron | 1 | 980 | środek nie trwały | 980
28 | Przełącznik Ethernet | SG1016DE | TP-LINK | 1 | 532 | środek nie trwały | 532
29 | Aplikacja zarządzająco-sterująca | wyk. specjalne | A+V | 1 | 7200 | środek trwały | 7200
30 | Rama rack 9U | OPR409 | Caymon | 1 | 800 | środek nie trwały | 800
31 | Oświetlenie efektowe | 0
32 | Źródło oświetlenia stylizowane na świecę, sterowanie DALI | wyk. specjalne | A+V | 8 | 490 | środek nie trwały | 3920
33 | Mauzoleum - poziom górny | 0
34 | Aranżacja i scenografia | 0
35 | Ławeczka klęcznik | wyk. specjalne | A+V | 1 | 3250 | środek nie trwały | 3250
36 | Płyta mdf i relief lub płyta granit z napisem | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5300 | środek trwały | 5300
37 | Ramy obrazów | wyk. specjalne | A+V | 5 | 500 | środek nie trwały | 2500
38 | Druki obrazów | wyk. specjalne | A+V | 5 | 470 | środek nie trwały | 2350
39 | Kiosk obudowa | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5300 | środek trwały | 5300
40 | Rama pod monitor 49" | wyk. specjalne | A+V | 1 | 1380 | środek nie trwały | 1380
41 | Ekspozytory multimedialne | 0
42 | Monitor dotykowy FullHD 21,5" z wbudowanym playerem | PF22H1B-CT | Avnu | 1 | 5390 | środek trwały | 5390
43 | Uchwyt monitora 21,5" | GD22 | Edbak | 1 | 120 | środek nie trwały | 120
44 | Monitor UHD 49" | FW-49XE8001 | Sony | 1 | 4987 | środek nie trwały | 4987
45 | Uchwyt monitora 49" | EWB200 | Edbak | 1 | 230 | środek nie trwały | 230
46 | Player | LS423 | Brightsign | 1 | 3506 | środek nie trwały | 3506
47 | Aplikacja na stanowisko interaktywne | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5200 | licencja | 5200
48 | Oświetlenie ekspozycyjne | 0
49 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI EXT 2000 SRE/BK | Zumtobel | 3 | 836 | środek nie trwały | 2508
50 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI END 2000 SRE/BK | Zumtobel | 1 | 759 | środek nie trwały | 759
51 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 769 | środek nie trwały | 1538
52 | Komplet końcówek profilu H | SUPER-H ENDPL 3PH/L3+DALI PROF SET TI | Zumtobel | 1 | 150 | środek nie trwały | 150
53 | Łącznik kątowy 90 stopni | SUPER-H L3+DALI CONN-L ERD-I SRE/BK | Zumtobel | 2 | 698 | środek nie trwały | 1396
54 | Łącznik prosty | SUPER CONN 3PH/L3+DALI | Zumtobel | 2 | 69 | środek nie trwały | 138
55 | Zestaw zawiesia | SUPER ABH SRE | Zumtobel | 9 | 95 | środek nie trwały | 855
56 | Zestaw zawiesia | DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH | Zumtobel | 9 | 87 | środek nie trwały | 783
57 | Optyka do oświetlenia pośredniego | SUPER DIFF PMMA 2000 WH | Zumtobel | 6 | 269 | środek nie trwały | 1614
58 | Rozeta sufitowa | SUPER-S BALDACHIN SRE | Zumtobel | 1 | 546 | środek nie trwały | 546
59 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | L3+DALI EINSP L BK | Zumtobel | 1 | 94 | środek nie trwały | 94
60 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK | Zumtobel | 1 | 95 | środek nie trwały | 95
61 | Przewód zasilający | CABLE 5G1,50xL1500/PL1000 COMPL CL | Zumtobel | 1 | 149 | środek nie trwały | 149
62 | Projektor ekspozycyjny | VIVO M LED2100-930 LDO 3CY WFL-S WHM | Zumtobel | 9 | 1260 | środek nie trwały | 11340
63 | Oprawa oświetlenia awaryjnego | RESCLITE C ANTIP AD NT3 WH 3PH-ADAPTER | Zumtobel | 2 | 1380 | środek nie trwały | 2760
64 | System sterowania | 0
65 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
66 | Materiały i robocizna | 0
67 | Opracowania merytoryczne | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4500 | usługa | 4500
68 | Tłumaczenie językowe | wyk. specjalne | A+V | 1 | 1300 | usługa | 1300
69 | Dokumentacja projektowa | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4500 | usługa | 4500
70 | Akcesoria instalacyjne i okablowanie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 2850 | środek nie trwały | 2850
71 | Niezbędne prace budowlano-wykończeniowe | wyk. specjalne | A+V | 1 | 500 | usługa | 500
72 | Przewody, złącza, adaptery, akcesoria | wyk. specjalne | A+V | 1 | 2911 | środek nie trwały | 2911
73 | Instalacja, montaż, konfiguracja, uruchomienie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 10280 | usługa | 10280
74 | Programowanie systemów wystawienniczych | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5100 | usługa | 5100
75 | Uruchomienie systemów wystawienniczych | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5350 | usługa | 5350
76 | Komnata 17 | 0
77 | Aranżacja i scenografia | 0
78 | Manekin pełno postaciowy męski | wyk. specjalne | A+V | 1 | 3750 | środek nie trwały | 3750
79 | Strój uszyty | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4300 | środek nie trwały | 4300
80 | Gotowe sadzonki drzewek do 180cm wys. | wyk. specjalne | A+V | 2 | 480 | środek nie trwały | 960
81 | Fototapeta | wyk. specjalne | A+V | 1 | 3480 | środek nie trwały | 3480
82 | Gabloty z ruchomym ustawem półek i oświetleniem | wyk. specjalne | A+V | 2 | 5360 | środek trwały | 10720
83 | Roślinność i podłoże | wyk. specjalne | A+V | 2 | 600 | środek nie trwały | 1200
84 | Deski pod poroża | wyk. specjalne | A+V | 6 | 95 | środek nie trwały | 570
85 | Tablice upamiętniające psy- mocowanie | wyposażenie Pałacu | A+V | 2 | 250 | usługa | 500
86 | Aplikacja "Pocztówka" | 0
87 | Monitor FHD 21,5" | T2235MSC-B1 | Iiyama | 1 | 1630 | środek nie trwały | 1630
88 | Uchwyt monitora 21,5" | GD22 | Edbak | 1 | 120 | środek nie trwały | 120
89 | Player | Optiplex 3050MFF | Dell | 1 | 3680 | środek nie trwały | 3680
90 | Aplikacja na stanowisko interaktywne Pocztówka | wyk. specjalne | A+V | 1 | 14300 | licencja | 14300
91 | Kamera USB FullHD | C615 | Logitech | 1 | 396 | środek nie trwały | 396
92 | Oświetlenie ekspozycyjne | 0
93 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI 2000 EXT SRE/BK | Zumtobel | 2 | 894 | środek nie trwały | 1788
94 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI END 2000 SRE/BK | Zumtobel | 1 | 759 | środek nie trwały | 759
95 | Komplet końcówek profilu H | SUPER-H ENDPL 3PH/L3+DALI PROF SET TI | Zumtobel | 1 | 150 | środek nie trwały | 150
96 | Łącznik prosty | SUPER CONN 3PH/L3+DALI | Zumtobel | 2 | 69 | środek nie trwały | 138
97 | Zestaw zawiesia | SUPER ABH SRE | Zumtobel | 4 | 95 | środek nie trwały | 380
98 | Zestaw zawiesia | DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH | Zumtobel | 4 | 230 | środek nie trwały | 920
99 | Optyka do oświetlenia pośredniego | SUPER DIFF PMMA 2000 WH | Zumtobel | 3 | 269 | środek nie trwały | 807
100 | Rozeta sufitowa | SUPER-S BALDACHIN SRE | Zumtobel | 1 | 546 | środek nie trwały | 546
101 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | L3+DALI EINSP L BK | Zumtobel | 1 | 94 | środek nie trwały | 94
102 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK | Zumtobel | 1 | 95 | środek nie trwały | 95
103 | Przewód zasilający | CABLE 5G1,50xL1500/PL1000 COMPL CL | Zumtobel | 1 | 149 | środek nie trwały | 149
104 | Projektor ekspozycyjny | VIVO M LED2100-930 LDO 3CY WFL-S WHM | Zumtobel | 3 | 1260 | środek nie trwały | 3780
105 | Oprawa oświetlenia awaryjnego | RESCLITE C ANTIP AD NT3 WH 3PH-ADAPTER | Zumtobel | 1 | 1380 | środek nie trwały | 1380
106 | Zasilacz LED 24V 1-4CH DALI | NT-248-080 | Autled | 2 | 760 | środek nie trwały | 1520
107 | Taśma LED RGB 5m | RGB 5050 300 24V | Neonica | 2 | 376 | środek nie trwały | 752
108 | System sterowania | 0
109 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
110 | Komnata 16 | 0
111 | Aranżacja i scenografia | 0
112 | Komplet stylowych mebli | wyk. specjalne | A+V | 1 | 7300 | środek trwały | 7300
113 | Szafa z bronią -przerobiona na gablotę | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5200 | środek trwały | 5200
114 | Dywany stylizujące | wyk. specjalne | A+V | 2 | 520 | środek nie trwały | 1040
115 | Deski pod poroża | wyk. specjalne | A+V | 14 | 78 | środek nie trwały | 1092
116 | Spreaprowane trofea | wyk. specjalne | A+V | 1 | 3900 | środek nie trwały | 3900
117 | Odrestaurowanie i osadzenie pieca kaflowego | wyk. specjalne | A+V | 1 | 12500 | usługa | 12500
118 | Repliki broni | wyk. specjalne | A+V | 3 | 1750 | środek nie trwały | 5250
119 | Ramy obrazów | wyk. specjalne | A+V | 1 | 500 | środek nie trwały | 500
120 | Druki obrazów | wyk. specjalne | A+V | 1 | 470 | środek nie trwały | 470
121 | Oświetlenie ekspozycyjne | 0
122 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF EXT3PH/L3+DALI 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 796 | środek nie trwały | 1592
123 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI END 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 759 | środek nie trwały | 1518
124 | Komplet końcówek profilu H | SUPER-H ENDPL 3PH/L3+DALI PROF SET TI | Zumtobel | 2 | 150 | środek nie trwały | 300
125 | Łącznik prosty | SUPER CONN 3PH/L3+DALI | Zumtobel | 2 | 69 | środek nie trwały | 138
126 | Zestaw zawiesia | SUPER ABH SRE | Zumtobel | 6 | 95 | środek nie trwały | 570
127 | Zestaw zawiesia | DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH | Zumtobel | 6 | 87 | środek nie trwały | 522
128 | Optyka do oświetlenia pośredniego | SUPER DIFF PMMA 2000 WH | Zumtobel | 4 | 269 | środek nie trwały | 1076
129 | Rozeta sufitowa | SUPER-S BALDACHIN SRE | Zumtobel | 2 | 546 | środek nie trwały | 1092
130 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | L3+DALI EINSP L BK | Zumtobel | 2 | 94 | środek nie trwały | 188
131 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK | Zumtobel | 2 | 95 | środek nie trwały | 190
132 | Przewód zasilający | CABLE 5G1,50xL1500/PL1000 COMPL CL | Zumtobel | 2 | 149 | środek nie trwały | 298
133 | Projektor ekspozycyjny | VIVO M LED2100-930 LDO 3CY WFL-S WHM | Zumtobel | 6 | 1260 | środek nie trwały | 7560
134 | Oprawa oświetlenia awaryjnego | RESCLITE C ANTIP AD NT3 WH 3PH-ADAPTER | Zumtobel | 2 | 1380 | środek nie trwały | 2760
135 | Zasilacz LED 24V 1-4CH DALI | NT-248-080 | Autled | 2 | 760 | środek nie trwały | 1520
136 | Taśma LED RGB 5m | RGB 5050 300 24V | Neonica | 2 | 376 | środek nie trwały | 752
137 | System sterowania | 0
138 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
139 | Komnata 15 | 0
140 | Aranżacja i scenografia | 0
141 | Kurtyny - proporce: mat. i szycie | wyk. specjalne | A+V | 4 | 780 | środek nie trwały | 3120
142 | Podłoga hotelowa i ułożenie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 8840 | środek trwały | 8840
143 | Listwy przypodłogowe i ułożenie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 1380 | środek nie trwały | 1380
144 | Chorągiewki typu mesh z nadrukiem | wyk. specjalne | A+V | 3 | 364 | środek nie trwały | 1092
145 | Stelaż typu karnisze | wyk. specjalne | A+V | 4 | 385 | środek nie trwały | 1540
146 | Zaślepienie otworu w ścianie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 1150 | usługa | 1150
147 | Projekcja makiety | 0
148 | Projektor laserowy WUXGA 6000 lumenów z obiektywem 0,85:1 do 1,0:1 | VPL-FHZ65+VPLL-Z3009 | Sony | 1 | 28500 | środek trwały | 28500
149 | Procesor obrazu dwumonitorowy | Dell Optiplex 7050 SFF i5-7500 8GB 256GB_SSD DVD-RW vPro W10Pro NVS 310 | Dell | 1 | 4690 | środek nie trwały | 4690
150 | Monitor FHD 15,6" | M1560-COF | Electrons | 1 | 1690 | środek nie trwały | 1690
151 | Zabudowa z powierzchnią projekcyjną w formie blatu stołu ze zintegrowanym oświetleniem i mocowaniem monitora | wyk. specjalne | A+V | 1 | 8700 | środek trwały | 8700
152 | Aplikacja interaktywna makiety projekcyjnej | wyk. specjalne | A+V | 1 | 11300 | licencja | 11300
153 | Wsad dla aplikacji makiety projekcyjnej | wyk. specjalne | A+V | 1 | 13900 | środek trwały | 13900
154 | System nagłośnienia | 0
155 | Procesor audio | DMP 44 LC | Extron | 1 | 2570 | środek nie trwały | 2570
156 | Wzmacniacz audio | AMP-3210S | Crestron | 1 | 4375 | środek nie trwały | 4375
157 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | AUDEO 106 BLACK | Ecler | 2 | 674 | środek nie trwały | 1348
158 | Zestaw głośnikowy niskotonowy | AUDEOSB110 | Ecler | 1 | 1689 | środek nie trwały | 1689
159 | System sterowania | 0
160 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
161 | Adaptacja akustyczna | 0
162 | Panel akustyczny z wydrukiem 120x60x8 cm | Motif | Jocavi | 8 | 1530 | środek nie trwały | 12240
163 | Oświetlenie efektowe | 0
164 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI EXT 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 836 | środek nie trwały | 1672
165 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI END 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 759 | środek nie trwały | 1518
166 | Komplet końcówek profilu H | SUPER-H ENDPL 3PH/L3+DALI PROF SET TI | Zumtobel | 2 | 150 | środek nie trwały | 300
167 | Łącznik prosty | SUPER CONN 3PH/L3+DALI | Zumtobel | 2 | 69 | środek nie trwały | 138
168 | Zestaw zawiesia | SUPER ABH SRE | Zumtobel | 6 | 95 | środek nie trwały | 570
169 | Zestaw zawiesia | DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH | Zumtobel | 6 | 87 | środek nie trwały | 522
170 | Optyka do oświetlenia pośredniego | SUPER DIFF PMMA 2000 WH | Zumtobel | 4 | 269 | środek nie trwały | 1076
171 | Rozeta sufitowa | SUPER-S BALDACHIN SRE | Zumtobel | 2 | 546 | środek nie trwały | 1092
172 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | L3+DALI EINSP L BK | Zumtobel | 2 | 94 | środek nie trwały | 188
173 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK | Zumtobel | 2 | 95 | środek nie trwały | 190
174 | Przewód zasilający | CABLE 5G1,50xL1500/PL1000 COMPL CL | Zumtobel | 2 | 149 | środek nie trwały | 298
175 | Projektor ekspozycyjny | VIVO M LED2100-930 LDO 3CY WFL-S WHM | Zumtobel | 4 | 1260 | środek nie trwały | 5040
176 | Oprawa oświetlenia awaryjnego | RESCLITE C ANTIP AD NT3 WH 3PH-ADAPTER | Zumtobel | 2 | 1380 | środek nie trwały | 2760
177 | Zasilacz LED 24V 1-4CH DALI | NT-248-080 | Autled | 2 | 760 | środek nie trwały | 1520
178 | Taśma LED RGB 5m | RGB 5050 300 24V | Neonica | 2 | 376 | środek nie trwały | 752
179 | Komnata 14 | 0
180 | Aranżacja i scenografia | 0
181 | Kwiaty i krzew | wyk. specjalne | A+V | 2 | 650 | środek nie trwały | 1300
182 | Donice | wyk. specjalne | A+V | 3 | 380 | środek nie trwały | 1140
183 | Elementy ogrodowe | wyk. specjalne | A+V | 4 | 3950 | środek nie trwały | 15800
184 | Bluszcz | wyk. specjalne | A+V | 8 | 96 | środek nie trwały | 768
185 | Ramy pod plansze | wyk. specjalne | A+V | 4 | 140 | środek nie trwały | 560
186 | Druk plansz | wyk. specjalne | A+V | 4 | 230 | środek nie trwały | 920
187 | Obudowa monitora 21" | wyk. specjalne | A+V | 1 | 524 | środek nie trwały | 524
188 | Rama pod monitor 49" | wyk. specjalne | A+V | 1 | 1380 | środek nie trwały | 1380
189 | Ramy obrazów | wyk. specjalne | A+V | 4 | 5000 | środek nie trwały | 20000
190 | Druki obrazów | wyk. specjalne | A+V | 4 | 470 | środek nie trwały | 1880
191 | Ławka ogrodowa- montaż | wyposażenie Pałacu | A+V | 1 | 150 | usługa | 150
192 | Tablica "Ende der Welt"- montaż | wyposażenie Pałacu | A+V | 1 | 100 | środek nie trwały | 100
193 | Ekspozytory multimedialne | 0
194 | Monitor FullHD 21,5" z wbudowanym playerem | PF22H1B | Avnu | 1 | 4630 | środek nie trwały | 4630
195 | Uchwyt monitora 21,5" | GD22 | Edbak | 1 | 120 | środek nie trwały | 120
196 | Monitor UHD 49" | FW-49XE8001 | Sony | 1 | 4987 | środek nie trwały | 4987
197 | Uchwyt monitora 49" | EWB200 | Edbak | 1 | 230 | środek nie trwały | 230
198 | Player | LS423 | Brightsign | 1 | 3506 | środek nie trwały | 3506
199 | System sterowania | 0
200 | Klawiatura sterująca | C2NI-CB-B-T | Crestron | 1 | 679 | środek nie trwały | 679
201 | Oświetlenie ekspozycyjne | 0
202 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI EXT 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 836 | środek nie trwały | 1672
203 | Profil z aluminium anodyzowanego o przekroju H | SUPER-H PROF 3PH/L3+DALI END 2000 SRE/BK | Zumtobel | 2 | 759 | środek nie trwały | 1518
204 | Komplet końcówek profilu H | SUPER-H ENDPL 3PH/L3+DALI PROF SET TI | Zumtobel | 2 | 150 | środek nie trwały | 300
205 | Łącznik prosty | SUPER CONN 3PH/L3+DALI | Zumtobel | 2 | 69 | środek nie trwały | 138
206 | Zestaw zawiesia | SUPER ABH SRE | Zumtobel | 6 | 95 | środek nie trwały | 570
207 | Zestaw zawiesia | DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH | Zumtobel | 6 | 87 | środek nie trwały | 522
208 | Optyka do oświetlenia pośredniego | SUPER DIFF PMMA 2000 WH | Zumtobel | 4 | 269 | środek nie trwały | 1076
209 | Rozeta sufitowa | SUPER-S BALDACHIN SRE | Zumtobel | 2 | 546 | środek nie trwały | 1092
210 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | L3+DALI EINSP L BK | Zumtobel | 2 | 94 | środek nie trwały | 188
211 | Zasilanie szynoprzewodu L3+DALI | 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK | Zumtobel | 2 | 95 | środek nie trwały | 190
212 | Przewód zasilający | CABLE 5G1,50xL1500/PL1000 COMPL CL | Zumtobel | 2 | 149 | środek nie trwały | 298
213 | Projektor ekspozycyjny | VIVO M LED2100-930 LDO 3CY WFL-S WHM | Zumtobel | 8 | 1260 | środek nie trwały | 10080
214 | Oprawa oświetlenia awaryjnego | RESCLITE C ANTIP AD NT3 WH 3PH-ADAPTER | Zumtobel | 2 | 1380 | środek nie trwały | 2760
215 | Zasilacz LED 24V 1-4CH DALI | NT-248-080 | Autled | 2 | 760 | środek nie trwały | 1520
216 | Taśma LED RGB 5m | RGB 5050 300 24V | Neonica | 2 | 376 | środek nie trwały | 752
217 | Materiały i robocizna | 0
218 | Opracowania merytoryczne | wyk. specjalne | A+V | 1 | 5300 | usługa | 5300
219 | Tłumaczenie językowe | wyk. specjalne | A+V | 1 | 2000 | usługa | 2000
220 | Dokumentacja projektowa | wyk. specjalne | A+V | 1 | 3950 | usługa | 3950
221 | Akcesoria instalacyjne i okablowanie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4000 | usługa | 4000
222 | Niezbędne prace budowlano-wykończeniowe | wyk. specjalne | A+V | 1 | 2250 | usługa | 2250
223 | Przewody, złącza, adaptery, akcesoria | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4900 | środek nie trwały | 4900
224 | Instalacja, montaż, konfiguracja, uruchomienie | wyk. specjalne | A+V | 1 | 8400 | usługa | 8400
225 | Programowanie systemów wystawienniczych | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4250 | usługa | 4250
226 | Uruchomienie systemów wystawienniczych | wyk. specjalne | A+V | 1 | 4250 | usługa | 4250
227 | Zaplecze techniczne | 0
228 | System sterowania | 0
229 | Sterownik | CP3 | Crestron | 1 | 7300 | środek trwały | 7300
230 | Moduł przekaźnikowy | DIN-8SW8 | Crestron | 1 | 1308 | środek nie trwały | 1308
231 | Przełącznik Ethernet | TL-SG2452 | TP-LINK | 1 | 1490 | środek nie trwały | 1490
232 | Aplikacja zarządzająco-sterująca | wyk. specjalne | A+V | 1 | 8800 | usługa | 8800
233 | Rama rack 9U | TOP 9U, 600/400/465 | BKT | 1 | 684 | środek nie trwały | 684
234 | Akcesoria instalacyjne i okablowanie | - | A+V | 1 | 950 | środek nie trwały | 950
| Laptop do sterownia systemem, | Inspiron 3567 | DELL | 1 | 3300 | środek nie trwały | 3300