         [image: image1.jpg]


     Urząd Gminy w Dobroniu

Dobroń, dn. 25.11.2024r.
OŚ.6220.2.2024                                                                                         
P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 65, art. 66, art. 67 i art.68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), na wniosek firmy EPLANT 96 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wymysłów Francuski” o mocy nieprzekraczającej 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 50 MW, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 
p o s t a n a w i a m
I. uznać za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wymysłów Francuski” o mocy nieprzekraczającej 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 50 MW na działce o nr ew. 80 w obrębie Wymysłów Francuski, gmina Dobroń ; 
II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66, art. 67 i art. 68 ustawy „ooś”, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień :
1. Przeanalizować, skalę powiązań z innymi przedsięwzięciami, które są planowane, realizowane lub zrealizowane, w szczególności w zakresie kumulowania się oddziaływań z uwagi na zajętość powierzchni, utraty walorów krajobrazowych terenu, utraty miejsc rozrodu oraz miejsc bytowania zwierząt, efektu bariery, emisji hałasu itp., przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, znajdujących w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
2. Przedstawić informacje o występowaniu oraz wpływie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w tym uwzględnić występowanie korytarzy zarówno o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, międzynarodowym), ale również o znaczeniu lokalnym bądź regionalnym oraz wskazać czy realizacja przedsięwzięcia może znacząco ograniczyć funkcjonalność zidentyfikowanych korytarzy - spowodować bądź nasilić efekt  bariery. Mając na uwadze znaczną powierzchnię zajmowaną przez planowane przedsięwzięcie (wielohektarowy wygrodzony teren) należy zaproponować działania minimalizujące stwierdzone oddziaływania. Wskazane jest załączenie informacji na temat szlaków migracji zwierząt popartej stosownymi dokumentami np. z właściwego nadleśnictwa i/lub koła łowieckiego, opracowaniami planistycznymi dla analizowanego terenu, wynikami inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w okresie wędrówek zwierząt, ekspercką analizą uwarunkowań siedliskowych otaczającego terenu itp.
3. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz:
3.1 Mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać należy, stan w jakim znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących miejscowy krajobraz. Wskazać należy szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych, przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-). Opis krajobrazu należy uzupełnić o dokumentację fotograficzną w ujęciach panoramicznych przedstawiającą miejscowy krajobraz. Punkty ujęć panoramicznych nanieść należy na mapę sytuacyjną.

3.2 W zakresie analizy oddziaływania na krajobraz należy wykazać, jakie elementy lub cechy przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnione w analizie. Opisać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedstawić wizualizację przestrzenną planowanego przedsięwzięcia wykorzystując do tego ww. dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejscowy krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych krajobrazu przy założeniu realizacji przedsięwzięcia (z wykorzystaniem przedstawionych wizualizacji), przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-).

3.3
W kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne przedsięwzięcia, należy dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wskazać należy działania, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania oddziaływania na krajobraz, np.:   
· elementy do usunięcia;   
· elementy do zamaskowania (np. maskująca funkcja zieleni);   
· elementy do zachowania (np. wskazanie ochrony konserwatorskiej lub ochrona przedpola widokowego);   
· elementy do wyeksponowania (np. poprzez ujednolicenie tła);   
· ujednolicenie, uporządkowanie (np. kubatury, skosów dachów, elewacji budynków).

4. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze:
4.1
Przedstawić szczegółowy opis obrazujący aktualny stan elementów przyrodniczych środowiska będących w obszarze realizacji i przewidywanego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzoną w terminach dostosowanych do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji (obejmującej co najmniej sezon wegetacyjny roślin i okres lęgowy zwierząt). Opracowanie powinno zawierać w szczególności:

· opis przyjętej metodyki w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego;  

· termin przeprowadzonej inwentaryzacji;   
· liczbę przeprowadzonych kontroli terenowych z podaniem konkretnych dat i godzin prowadzonych badań oraz opisem warunków pogodowych przy jakich były prowadzone;   
· identyfikację i waloryzację flory, w tym dendroflory, roślinności i siedlisk przyrodniczych, grzybów, oraz fauny (bezkręgowców i kręgowców), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie na mocy przepisów prawa krajowego i wspólnotowego;   
· podkład mapowy z zaznaczeniem zinwentaryzowanych stanowisk chronionych gatunków i siedlisk oraz innych cennych przyrodniczo elementów;   
· w stosunku do osobników chronionych gatunków zwierząt należy określić charakter ich występowania na terenie objętym wnioskiem (np. gatunek lęgowy, żerujący, migrujący

· dokumentację fotograficzną terenu realizacji i terenu w obszarze oddziaływania (zdjęcia powinny być wykonane w okresie wegetacyjnym). Zaznaczyć miejsca wykonania zdjęć na mapie poglądowej wraz z kierunkiem, w którym zostały wykonane, opatrzyć je datą wykonania oraz opisem przedstawianych zagadnień. Dokumentacja fotograficzna może być dołączona w wersji elektronicznej.

4.2
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki powinny stanowić załącznik do raportu ooś. W inwentaryzacji należy uwzględnić wytyczne metodyczne dla poszczególnych gatunków czy siedlisk zawarte w poradnikach Państwowego Monitoringu Środowiska Głoś.

4.3
Przedstawić szczegółową analizę wpływu przedsięwzięcia na faunę, florę, grzyby oraz siedliska przyrodnicze znajdujące się na terenie planowanej inwestycji i w obszarze jej oddziaływania, w tym na gatunki i siedliska przyrodnicze chronione. W analizie uwzględnić oddziaływanie na etapie realizacji, eksploatacji, likwidacji przedsięwzięcia.

4.4
W zakresie oceny oddziaływania na awifaunę należy dokonać identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla ptaków, w tym na ich siedliska oraz szlaki migracyjne. Odnieść się tu w szczególności do możliwości utraty, fragmentacji i/lub modyfikacji siedlisk naturalnych, zwiększonej śmiertelność ptaków oraz urazów na etapie realizacji oraz w wyniku kolizji z instalacją, do tzw. „efektu lustra wody” (odbijanie otoczenia na zasadzie efektu lustra przez szklane lub przezroczyste powierzchnie), „efektu olśnienia” (chwilowe oślepienie na skutek odbicia promieni słonecznych), „efektu sylwetki” (efekt odstraszania, płoszenia).

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i/lub krzewów przedstawić wyniki inwentaryzacji ilościowej i gatunkowej drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki:
5.1 Przedstawić wyniki inwentaryzacji ilościowej i gatunkowej drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki:
· w przypadku drzew na gruntach innych niż las należy wskazać liczbę drzew przeznaczonych do wycinki, skład gatunkowy (wskazać nazwy gatunkowe), obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm. Wyniki inwentaryzacji przedstawić w formie tabelarycznej. Tabela winna przedstawić zinwentaryzowane drzewa w formie pogrupowanej w przedziałach, każdy rozpoczynający 50 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm, tj. do 50 cm, od 51 cm do 100 cm, od 101 cm do 150 cm, itd., oddzielnie dla każdego gatunku drzewa. Przy czym dla drzew w przedziale do 50 cm można podać szacunkową liczbę lub powierzchnię zadrzewioną,   
· w przypadku konieczności usunięcia drzew z terenów leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako las - Ls) należy podać powierzchnię usuwanego drzewostanu, wiek, skład gatunkowy i typ drzewostanu,
· w przypadku konieczności usunięcia krzewów należy podać łączną powierzchnię, skład gatunkowy (należy uwzględnić typowe gatunki krzewów).
5.2 Na załączniku graficznym należy przedstawić lokalizację zinwentaryzowanych drzew lub skupisk drzew oraz skupisk krzewów o znaczących wartościach przyrodniczych, w tym np. drzewa osiągające wymiary drzew pomnikowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300), aleje drzew, starodrzew, drzewa dziuplaste, drzewa i krzewy stanowiące siedlisko gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów itp. Załącznik powinien być czytelny i opatrzony legendą. Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji dendrologicznej w części kartograficznej tego dokumentu zaleca się przedstawić także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

5.3 Wskazać termin planowanej wycinki drzew i krzewów.

5.4 Konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzasadnić.

5.5 Uwzględniając skalę wycinki drzew i krzewów, ich funkcję ekologiczną, wpływ na kształtowanie warunków mikroklimatycznych oraz usuwaną masę asymilacyjną, należy przedstawić rozwiązania, które w sposób rzeczywisty zrekompensują utracone usługi ekosystemu. Kompensacja wycinanych drzew i krzewów powinna być adekwatna do skali wycinki, w tym obwodów usuwanych drzew, wieku, gatunku, wartości przyrodniczo krajobrazowej. Zaleca się nasadzenia złożone z drzew gatunków rodzimych. Podać miejsce nasadzeń, ilość lub powierzchnię nasadzanych drzew i krzewów, gatunki, parametry sadzonek oraz sposób pielęgnacji po wykonaniu nasadzeń. Kompensację usuwanych drzew i krzewów przedstawić jako wskaźnik.

5.6 W ramach wyliczenia kompensacji rozważyć poniższy wskaźnik:
· drzewa: za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pierśnicy 1 drzewo (do 50 cm - 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm - 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm - 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych,   
· krzewy i odrosty za 1 m2 usuwanych odrostów i krzewów - 1 m2 nowych krzewów albo za każde 5 m2 suwanych odrostów i krzewów - 1 pnącze (winobluszcz lub bluszcz) albo za każde 5 m2 suwanych odrostów i krzewów - 1 drzewo.

5.7 Zaproponować sposób kompensacji przyrodniczej w związku z wycinką terenów leśnych. Wskazuje się, że zakres kompensacji powinien zapewnić przywrócenie równowagi przyrodniczej i zachowanie walorów krajobrazowych na danym terenie oraz wyrównać szkody dokonane w środowisku przez realizację przedsięwzięcia.

5.8 Zagadnienia z punktów 5.1 - 5.7 przedstawić dla każdego wariantu przedsięwzięcia.

6. Przedstawić opis planowanego zagospodarowania przestrzeni pod panelami oraz pomiędzy nimi po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz opisać oddziaływania z tym związane. Przeanalizować, czy w przypadku zastosowania paneli dwustronnych przewiduje się dostosowanie podłoża do instalacji (np. pokrycie terenu pod panelami betonem).

7. Przedstawić szczegółowy opis działań minimalizujących i/lub kompensujących stwierdzone oddziaływania (rozwiązania na etapie realizacji, eksploatacji, likwidacji przedsięwzięcia). Podać tu w szczególności konkretne działania lub sposoby prowadzenia prac, opis zakresu ewentualnego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy, wskazanie terminu rozpoczęcia prac oraz prowadzenia prac związanych z montażem instalacji, itp.

8. Opisać planowany rodzaj ogrodzenia farmy fotowoltaicznej w tym: wskazać materiał, z którego będzie wykonane, podać jego maksymalną długość, minimalną i maksymalną wysokość, wskazać czy pozostawiona zostanie wolna przestrzeń od gruntu umożliwiająca przemieszczanie się małych zwierząt (wskazać minimalną wysokość wolnej przestrzeni), przeanalizować czy ogrodzenie będzie zawierać elementy powodujące kaleczenie się zwierząt, podać czy elektrownia będzie ogradzana elektronicznym systemem przewodowym bądź bezprzewodowym, np. system płoszenia zwierząt. Przedstawić przebieg ogrodzenia na czytelnym załączniku graficznym, w szczególności przy terenach zadrzewionych/leśnych, ciekach wodnych/rowach. Podać minimalną odległość w jakiej będzie znajdować się ogrodzenie względem terenów zadrzewionych/leśnych, cieków/rowów.

9. Przedstawić analizę oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia (co najmniej dla wszystkich form ochrony przyrody w odległości do 5 km względem terenu przedsięwzięcia). Wykazać wraz z uzasadnieniem, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zdegradowania lub zniszczenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dla których powołano wskazane obszary chronione.

10. Przedstawić szczegółowy opis możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia w sposób umożliwiający ich porównanie, zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 5 —7 oraz ust. 6 ustawy ooś. Wskazać i opisać wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny, racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

11. W przypadku konieczności oświetlenia terenu należy przeanalizować skalę i zasięg nocnej emisji sztucznego światła pochodzącego z oświetlenia terenu przedsięwzięcia i obiektów kubaturowych oraz ocenić wpływ emisji światła na przyrodę ożywioną pozostającą w zasięgu tego oddziaływania. Przedstawić rozwiązania ograniczające nocną emisję sztucznego światła, w tym rozproszonego poza teren przedsięwzięcia.

12. Mając na uwadze, iż przyłącze do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE) stanowi integralną część farmy fotowoltaicznej, uwzględniając zapisy art. 66 ustawy ooś należy przedstawić jakie kryteria mające wpływ na ochronę środowiska zastosowane będą przy doborze przebiegu linii przyłączeniowej oraz jakie środki minimalizujące i kompensujące będą zastosowane. Określić możliwe miejsca wpięcia do KSE na załączniku graficznym. Odnieść się do możliwego przebiegu linii kablowej w obrębie m. in. terenów wymagających wycinki drzew i krzewów, terenów leśnych, terenów cieków wodnych i rowów melioracyjnych, obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto określić, czy planuje się przyłącze napowietrzne czy kablowe  przy wyborze należy uwzględnić potencjalne ryzyko kolizji i porażenia prądem ptaków i nietoperzy z elementami linii. W przypadku linii napowietrznej zaproponować działania minimalizujące.
U z a s a d n i e n i e

Dnia 24 lipca 2024 r. do Wójta Gminy Dobroń wpłynął wniosek EPLANT 96 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Justynę Trochim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wymysłów Francuski” o mocy nieprzekraczającej 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 50 MW na działce o nr ew. 80 w obrębie Wymysłów Francuski, gmina Dobroń. 
Uznając dokumentację za kompletną, zawiadomieniem z dnia 29 lipca 2024r. znak OŚ.6220.2.2024 poinformowano strony postępowania o wszczęciu w dniu 24 lipca 2024r. postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Planowane przedsięwzięcie zaklasyfikowano do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.) jako:

· § 3 ust. 1 pkt 54 a) lit b):

zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych;
zatem należącego do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przypadku Wójt Gminy Dobroń, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
W związku z tym, pismem z dnia 01 sierpnia 2024 r. Wójt Gminy Dobroń zwrócił się do organów opiniujących o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy, pismem z dnia 12.08.2024r. znak WOOŚ.4220.481.2024.JKo zwrócił się do Wójta Gminy Dobroń o niezwłoczne uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie wymagany zakres uzupełnienia.
W związku z powyższym pismem z dnia 26.08.2024r. Wójt Gminy Dobroń wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia podając wymagany zakres  uzupełniania. 
W międzyczasie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinią z dnia 06.09.2024r. znak: PS.ZZŚ.4901.283.2024.KO nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań wskazując te wymagania.  
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w wymaganym zakresie zostało złożone przez Wnioskodawcę w dniu 26 września 2024r.

Otrzymane uzupełnienie przesłano przy piśmie z 03 października 2024r. znak OŚ.6220.2.2024 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z ponowną prośbą o opinię.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 15.10.2024r. znak: WOOŚ.4220.481.2024.JKo.2 zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi opinii w przedmiotowej sprawie jest nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność dokonania szczegółowej analizy przedstawionego uzupełnienia dokumentacji i poinformował jednocześnie, że wydanie ww. opinii nastąpi w przewidywanym terminie do 18 listopada 2024r. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 06.11.2024r. znak: PS.ZZŚ.4901.283.2024.1.KO podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 06 września 2024r. znak PS.ZZŚ.4901.283.2024.KO.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy, postanowieniem z dnia 24.10.2024r. znak WOOŚ.4220.481.2024.JKo.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinią z dnia 15.11.2024r. znak ZNS.90281.30.2024 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz mając na uwadze opinie organów opiniujących, w szczególności podzielając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi, Wójt Gminy Dobroń uznał, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na:
Przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na dokładną ocenę stopnia uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia w stosunku do poszczególnych elementów środowiska, ocenę możliwego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, wielkości, złożoności, czasu trwania i rodzaju uciążliwości, a przeprowadzone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, zwanym dalej w skrócie raportem ooś, analizy dostarczą rzetelnych informacji oraz będą podstawą do wyznaczania właściwych środków minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania. Możliwe będzie szczegółowe określenie warunków realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W niniejszym przypadku mimo, że przedłożona KIP zawiera odpowiedzi na większość zagadnień, o których mowa w art. 63 ustawy ooś, to z uwagi na możliwość wystąpienia skumulowanego oddziaływania realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na zastany krajobraz i środowisko przyrodnicze oraz możliwość wystąpienia efektu bariery i ograniczenia funkcjonalności lokalnych korytarzy ekologicznych i nie można jednoznacznie wykluczyć wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań. Mając na uwadze powyższe, po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów dotyczących obszaru pozostającego w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, a także uwzględniając kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uznano, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odnosząc się do najistotniejszych kryteriów w dalszej części uzasadnienia.
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:


Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej „Wymysłów Francuski” o mocy nieprzekraczającej 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 50 MW na działce o nr ew. 80, obręb Wymysłów Francuski, gmina Dobroń.



W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy do 15 MW i powierzchni do 13,70 ha. Zamierzeniem jest pozyskanie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej pochodzącej z przetworzenia energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne.



Teren inwestycji leży na terenach obszarów górniczych. Posiada wydaną decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚV.7422.88.2018.KK oraz numerze w rejestrze Obszarów Górniczych 10-5/9/846a/a. Na terenie części działki, przeznaczonej pod inwestycję nie występują żadne zabudowania. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się w obszarze działki o nr ewid, 38, obręb Wymysłów Francuski, w odległości ok. 46 m od granicy terenu inwestycyjnego.



Teren inwestycji charakteryzuje się niską klasą bonitacyjną oraz niewielką różnorodnością biologiczną. W chwili obecnej jest to teren otwartych pól pozbawiony drzew i krzewów. Szata roślinna cechuje się dominacją zbiorowisk chwastów segetalnych towarzyszących gruntom ornym.

Rejon terenu lokalizacji projektowanej farmy fotowoltaicznej znajduje w terenie o charakterze rolniczym. Sąsiednie tereny to pola uprawne, drogi i tereny leśne.



W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:   
· panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 15 MW (max. 37 500 szt.),   
· konstrukcja nośna do instalacji paneli wbijana w grunt,   
· opcjonalnie montaż nadążny systemu fotowoltaicznego (trackery),   
· falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej (max. 60 szt.),   
· instalacje monitorujące ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni słonecznej,   
· instalacje odgromowe,   
· stacje kontenerowe wraz z transformatorem o powierzchni maksymalnie 40 m2/1 szt (max.15 szt.)

· linie kablowe doziemne,   
· magazyny energii o mocy do 50 MW i pojemności do 200 MWh (max. 15 szt.), tworzących jedną, spójną całość. Ich wygląd będzie przypominać kontenery morskie o powierzchni do 98 m2/1szt.   
· ogrodzenie,   
· komunikacja wewnątrz farmy: drogi dojazdowe oraz plac manewrowy,   
· pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji,   
· przyłącze energetyczne — wg odrębnego opracowania.



Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie do 13,70 ha. Cały teren inwestycji zostanie wygrodzony, ulegnie częściowemu przekształceniu i zmieni swoją dotychczasową funkcję.



Z dostępnych informacji wynika, że w bliskim i dalszym sąsiedztwie przedsięwzięcia planowane są inne wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne m.in.:

· planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej Dobroń na działkach nr 29, 38, 81, 82/1, 89 w obrębie Wymysłów Francuski, w gminie Dobroń, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim o łącznej mocy do 28 MW (dopuszcza się także możliwość realizacji budowy elektrowni w etapach) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia działek wynosi 41,65 ha, natomiast powierzchnia wykorzystana pod inwestycję wynosić będzie do 30 ha.

· planowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej 'Markówka III' o mocy do 70 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja planowana jest w gminie Dobroń, pow. pabianicki, woj. Łódzkie, na działkach o nr ewid.: 132/13, 142 - obręb Markówka, 33/2, 76, 77, 78, 79, 80 - obręb Wymysłów Piaski, 41 - obręb Wymysłów Francuski oraz nr 353, 355 - obręb Wincentów, zajmujących łączną powierzchnię 114 ha. Z przedmiotowych działek wydzielony zostanie pod inwestycje teren o powierzchni ok. 71 ha. Innym przedsięwzięciem o podobnym charakterze jest inwestycja planowana na terenie gminy Dobroń, na działkach o numerze ewidencyjnym: 200, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, ,235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 245, 246, 248, 249, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 304/2, 303/3, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 295, 294, 293, 292, 231, 232, 233, 308/2, 306/2, 305, 290, 325, 326, 327, 328, 329, 288, 287, 286/2, 283, 282, 312, 281, 280, 279, 278 - obręb Poleszyn 163/2, 161/8, 161/7, 137/10, 73/2, 72/2, 69/2, 68/2, 28 obręb Markówka, zajmujących łączną powierzchnię ok. 70 ha. Na inwestycję wydzielony zostanie obszar ok. 67 ha.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:




 Zasadność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika również z potrzeby uwzględnienia w analizie możliwości kumulowania się oddziaływań z istniejącymi i projektowanymi w pobliżu przedmiotowego przedsięwzięcia, przedsięwzięciami o podobnym charakterze. 




Zgodnie z informacją zawartą w Kip przedmiotowe przedsięwzięcie jako pojedyncza farma fotowoltaiczna nie będzie miała, aż tak znaczącego wpływu na otaczający krajobraz. Jednak z uwagi na planowane w sąsiedztwie wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne, może dojść do kumulacji oddziaływać, w zakresie wpływu na otaczający krajobraz, środowisko przyrodnicze czy możliwość migracji zwierząt. Dlatego też w raporcie winno się przeanalizować, czy na etapie eksploatacji inwestycji dojdzie do powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań z uwagi na zajętość powierzchni, utraty walorów krajobrazowych terenu, utraty miejsc rozrodu oraz miejsc bytowania zwierząt, efektu bariery, emisji hałasu itp., przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, znajdujących w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
Raport ooś powinien zawierać szczegółową charakterystykę przyrodniczą terenu przedsięwzięcia oraz terenu w zasięgu oddziaływania, umożliwiającą rzetelną i szeroką analizę wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym florę i faunę mogącą zasiedlać analizowany teren, wraz z określeniem działań minimalizujących i/lub kompensujących. 

W zakresie oddziaływania na krajobraz raport ooś winien opisywać w szczególności skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Planowana farma fotowoltaiczna będzie usytuowana na terenie położonym w krajobrazie rolniczym, w mozaice gruntów użytkowanych jako grunty orne, lasy i tereny zadrzewione, z niewielkim udziałem zabudowy wiejskiej w dalszej odległości. Mając na uwadze powyższe w opinii tut. organu planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w krajobraz najbliższego otoczenia. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie nowej zabudowy o charakterze przemysłowym na tereny do tej pory od niej wolne należy uznać za wprowadzanie negatywnych zmian w krajobrazie. W kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne przedsięwzięcia, należy w raporcie ooś dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wówczas dopiero możliwe będzie wyciągnięcie wniosków i określenie działań, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania oddziaływania na krajobraz.

d) emisji i występowania innych uciążliwości: 


Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Jednocześnie, na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie ocenić zasięgu, wielkości, złożoności, czasu trwania i częstotliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Na etapie raportu ooś możliwe będzie doprecyzowanie parametrów technicznych i charakterystyki przedsięwzięcia. Ponadto przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko jednoznacznie wykaże, czy oddziaływanie na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieściło się w granicach ustalonych norm środowiskowych, a zaproponowane działania minimalizujące i kompensujące oddziaływania zostaną uzgodnione w formie wiążących warunków w ramach oceny oddziaływania na środowisko.


Kolejnymi istotnymi zagadnieniami, które powinny być przeanalizowane w raporcie ooś są w szczególności:

a)
w przypadku konieczności zastosowania oświetlenia terenu, należy przeanalizować skalę i zasięg nocnej emisji sztucznego światła pochodzącego z oświetlenia terenu przedsięwzięcia i obiektów kubaturowych oraz ocenić wpływ emisji światła na przyrodę ożywioną pozostającą w zasięgu tego oddziaływania. Nadmierna emisja sztucznego światła pochodząca z oświetlenia terenu przedsięwzięcia oraz planowanych obiektów kubaturowych może stanowić istotne negatywne oddziaływanie na środowisko, określane mianem zanieczyszczenia światłem. Brak ciemności w nocy wpływa na wiele aspektów zachowań flory i fauny, zaburzając naturalne cykle światła i ciemności (dobowe, miesięczne, roczne). Zanieczyszczenie światłem może zakłócać orientację przestrzenną zwierząt, zmieniać wzajemne zależności pomiędzy różnymi gatunkami i wpływać na psychologię, zdobywanie pożywienia, rozmnażanie, komunikację oraz inne istotne zachowania zwierząt. W związku z tym konieczne jest przeanalizowanie skali tego oddziaływania oraz określenie działań minimalizujących to zjawisko;

b)
przeanalizować typ i usytuowanie ogrodzenia terenu;

c)
przedstawić analizę wariantową przedsięwzięcia. Podkreślić tu należy, że warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych instrumentów prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Celem wariantowania jest niedopuszczenie do podjęcia działalności mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Obwiązek wariantowania przedsięwzięcia ma na celu umożliwienie szerszego wyboru niż tylko pomiędzy realizacją przedsięwzięcia, a jej zaniechaniem. Co istotne, jeżeli zachodzi wadliwość przedstawionych w raporcie wariantów realizacji przedsięwzięcia, to taki raport nie spełnia ustawowych wymagań, koniecznych do wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. Il OSK 507/18;

d)
przedstawić informacje o miejscu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE). W KIP wskazano, że lokalizacja przyłącza na tym etapie nie jest znana. W opinii tut. organu przyłącze do KSE stanowi integralną część farmy fotowoltaicznej, zatem w raporcie ooś należy wskazać możliwe miejsca przyłączenia oraz sposób wykonania przyłączenia uwzględniając kryteria mające wpływ na ochronę środowiska, które będą zastosowane przy doborze przebiegu linii przyłączeniowej oraz wskazać jakie środki minimalizujące i kompensujące będą zastosowane.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: 



Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej. 
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:



Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz późniejsza jej eksploatacja i likwidacja wiąże się z wytwarzaniem odpadów, których rodzaje oraz ilości możliwe do wytworzenia na poszczególnych etapach funkcjonowania inwestycji powinny zostać opisane w raporcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:


W raporcie ooś należy odnieść się do zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Należy uwzględnić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, oddziaływania na powietrze atmosferyczne, na środowisko gruntowo-wodne oraz na krajobraz.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:



Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarze wodno-błotnym lub innym obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód lub obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych. 


W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz obszarami górskimi. Z karty informacyjnej wynika, że w rejonie przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia..
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:




Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:




Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. Z informacji zawartych w KIP nie wynika, aby teren realizacji przedsięwzięcia był terenem zadrzewionym, a realizacja przedsięwzięcia wiązała się z wycinką drzew lub krzewów.
d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:




W raporcie ooś należy odnieść się do występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód podziemnych. 



Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach objętych ochroną, w tym sferach ochronnych ujęć wód            i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Istotną kwestią w niniejszym przypadku jest analiza oddziaływania przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne. Analiza powinna dotyczyć korytarzy o znaczeniu międzynarodowym/krajowym zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego Etap I - 2005 r. i Etap II - 2011 r.), ale i o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym należy zidentyfikować na podstawie np. danych terenowych (inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w terminach właściwych dla migracji zwierząt), eksperckiej oceny uwarunkowań przyrodniczych okolicy (zweryfikować np. przebieg cieków/rowów, liniowych zadrzewień, które stanowią zwykle korytarz migracyjny), opinii właściwego miejscowo nadleśnictwa i/lub koła łowieckiego, dokumentów planistycznych gminy lub innych specjalistycznych opracowań dotyczących korytarzy ekologicznych na analizowanym terenie. Na podstawie uzyskanych danych należy przeprowadzić analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na trasy migracji zwierząt w kontekście nowej bariery ekologicznej.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z uwagi na lokalizację i możliwość kumulacji oddziaływań przedsięwzięcia w raporcie ooś należy przedstawić analizę oddziaływania na formy ochrony przyrody oraz wykazać wraz z uzasadnieniem, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zdegradowania lub zniszczenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dla których zostały one powołane.

Kwestie, o których mowa powyżej, dotyczące oddziaływania w szczególności na środowisko przyrodnicze, krajobraz, korytarze ekologiczne, formy ochrony przyrody, powinny być przeanalizowane w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzoną w okresie reprezentatywnym dla objętych badaniami siedlisk/flory/fauny, z podaniem terminów, metodyki inwentaryzacji oraz załączeniem dokumentacji fotograficznej.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:




Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W raporcie ooś należy odnieść się do potencjalnej obecności obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:




W raporcie ooś należy odnieść się do występowania w rejonie inwestycji terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia




Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Dobroń. Zgodnie z opracowaniem GUS gęstość zaludnienia gminy Dobroń wynosi 79 osób / km2.
i) obszary przylegające do jezior:




W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:



Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na obszarze JCWP Pałusznica  o kodzie RW600016182869. Ponadto teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie JCWPd nr 83 i europejskim kodzie PLGW600083. 




W raporcie ooś należy odnieść się do potencjalnej możliwości wpływu przedmiotowej inwestycji na wskazane JCWP i JCWPd oraz GZWP. 

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasiągu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie ocenić zasięgu, wielkości, złożoności, czasu trwania i częstotliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Na etapie raportu ooś możliwe będzie doprecyzowanie parametrów technicznych i charakterystyki przedsięwzięcia. Ponadto przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko jednoznacznie wykaże, czy oddziaływanie na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieściło się w granicach ustalonych norm środowiskowych, a zaproponowane działania minimalizujące i kompensujące oddziaływania zostaną uzgodnione w formie wiążących warunków w ramach oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe, w raporcie oddziaływania na środowisko przede wszystkim należy przedstawić szczegółową charakterystykę farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, analizę oddziaływań w zakresie hałasu, powstawania odpadów, wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz środowisko przyrodnicze w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze, na który może oddziaływać zarówno na etapie prowadzonych prac oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Należy tu również zaznaczyć, że zrealizowanie przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację, stwarza także wiele innych zagrożeń, w tym m. in.: może prowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej, fragmentacji i geometryzacji naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, zaburzeń w funkcjonowaniu tych ekosystemów oraz prowadzić do zmniejszenia udziału tych ekosystemów w krajobrazie. Powyższe zagrożenia w kontekście przedmiotowej inwestycji powinny zostać dokładnie przeanalizowane w raporcie ooś.

Mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery w raporcie ooś, należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie, w tym typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, wskazać elementy dominujące oraz szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie nowej zabudowy na tereny do tej pory od niej wolne należy uznać za wprowadzanie negatywnych zmian w krajobrazie. 
Raport ooś winien opisywać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:




Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:




Na podstawie informacji zawartych w KIP nie można stwierdzić braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:




Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że nie wystąpi prawdopodobieństwo ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:



Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny i odwracalny. 
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:




Na etapie raportu ooś, przeanalizować należy powiązanie przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami oraz ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania




W przypadku stwierdzenia możliwości przekraczania standardów środowiskowych na etapie oceny oddziaływania na środowisko należy zaproponować środki ograniczające oddziaływania.




Po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów w sprawie oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na ocenę stopnia uciążliwości projektowanej inwestycji w stosunku do poszczególnych elementów środowiska, a przeprowadzone w raporcie ooś analizy dostarczą rzetelnych informacji oraz będą podstawą do wyznaczania właściwych środków minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania.



Ocena oddziaływania na środowisko, wykonana w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, pozwoli określić zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a także oddziaływania skumulowanego i wpływ na pobliskie tereny, w tym chronione.  


Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wynika również z faktu, iż na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie można wykluczyć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób negatywny wpływać na środowisko. Niewątpliwie ważnym czynnikiem obligującym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest również możliwość udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto parametry zastosowanych urządzeń oraz inne założenia projektowe, a przede wszystkim możliwe do zastosowania sposoby ograniczenia oddziaływań, powinny zostać sformułowane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie wiążących warunków po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. 



Jednocześnie należy podkreślić, że raport powinien być sporządzony zgodnie z art. 66, 67 i 68 ustawy ooś, uwzględniając stan współczesnej wiedzy i metod badawczych, przy uwzględnieniu istniejących możliwości technicznych i dostępności danych niezbędnych do prawidłowego wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroń w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy ooś oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Otrzymują:
1. EPLANT 96 Sp. z o.o.  Justyna Trochim    

        ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków   

2. Strony postępowania – tablica ogłoszeń + BIP;

3. a/a. 
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach 

ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz[image: image2.jpg]



Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń                              pn: 08:00-16:00  wt-pt: 07:30-15:30

tel: (43) 677 21 30, faks: (43) 677 26 79                                                    
                 e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl


